## 兖州二污
兖州区大通公用进口_污水处理厂日均值报表
2019年01月01日至2021年08月31日
监测时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 | 总磷 |  | 总氮
| 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | (m3) | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量
| (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg) |  | (mg/l) | (kg) | (mg/l) | (kg)
2019-01-01 | 156 | 0 | 14.6 | 0
2019-01-02 | 161 | 0 | 14.6 | 0
2019-01-03 | 266 | 0 | 14.5 | 0
2019-01-04 | 192 | 0 | 14.8 | 0
2019-01-05 | 232 | 0 | 15.2 | 0
2019-01-06 | 215 | 0 | 13.4 | 0
2019-01-07 | 219 | 0 | 8.68 | 0
2019-01-08 | 211 | 0 | 16.9 | 0
2019-01-09 | 170 | 0 | 18.5 | 0
2019-01-11 | 215 | 0 | 17.5 | 0
2019-01-12 | 256 | 0 | 19.4 | 0
2019-01-13 | 278 | 0 | 27 | 0
2019-01-14 | 228 | 0 | 19.9 | 0
2019-01-15 | 218 | 0 | 17.8 | 0
2019-01-16 | 216 | 0 | 17.3 | 0
2019-01-17 | 201 | 0 | 14.6 | 0
2019-01-18 | 187 | 0 | 14.9 | 0
2019-01-19 | 192 | 0 | 17.3 | 0
2019-01-20 | 226 | 0 | 17 | 0
2019-01-21 | 230 | 0 | 17.5 | 0
2019-01-22 | 167 | 0 | 15.2 | 0
2019-01-23 | 130 | 0 | 16.3 | 0
2019-01-24 | 139 | 0 | 17 | 0
2019-01-25 | 159 | 0 | 19.5 | 0
2019-01-26 | 185 | 0 | 18.8 | 0
2019-01-27 | 184 | 0 | 19.8 | 0
2019-01-28 | 201 | 0 | 17.8 | 0
2019-01-29 |  |  | 18.3 | 0
2019-01-30 | 258 | 0 | 15.5 | 0
2019-01-31 | 198 | 0 | 15.7 | 0
2019-02-01 | 215 | 0 | 15.8 | 0
2019-02-02 | 228 | 0 | 17 | 0
2019-02-03 | 172 | 0 | 18.4 | 0
2019-02-04 | 281 | 0 | 18.1 | 0
2019-02-05 | 222 | 0 | 16.1 | 0
2019-02-06 | 151 | 0 | 16.7 | 0
2019-02-07 | 171 | 0 | 18.3 | 0
2019-02-08 | 109 | 0 | 18.7 | 0
2019-02-09 | 243 | 0 | 18.4 | 0
2019-02-10 | 175 | 0 | 18.5 | 0
2019-02-11 | 213 | 0 | 19.2 | 0
2019-02-12 | 216 | 0 | 19.2 | 0
2019-02-13 | 270 | 0 | 18.7 | 0
2019-02-14 | 279 | 0 | 18.3 | 0
2019-02-15 | 265 | 0 | 18.7 | 0
2019-02-16 | 250 | 0 | 15.7 | 0
2019-02-17 | 247 | 0 | 15.5 | 0
2019-02-18 | 235 | 0 | 15 | 0
2019-02-19 | 236 | 0 | 14.5 | 0
2019-02-20 | 235 | 0 | 14.5 | 0
2019-02-21 | 243 | 0 | 14.2 | 0
2019-02-22 | 193 | 0 | 13.1 | 0
2019-02-23 | 223 | 0 | 11.1 | 0
2019-02-24 | 261 | 0 | 11.7 | 0
2019-02-25 | 235 | 0 | 11.4 | 0
2019-02-26 | 204 | 0 | 11.5 | 0
2019-02-27 | 278 | 0 | 12.5 | 0
2019-02-28 | 263 | 0 | 11.6 | 0
2019-03-01 | 264 | 0 | 14.2 | 0
2019-03-02 | 275 | 0 | 15.1 | 0
2019-03-03 | 310 | 0 | 15.2 | 0
2019-03-04 | 251 | 0 | 15.5 | 0
2019-03-05 | 227 | 0 | 15.2 | 0
2019-03-06 | 111 | 0 | 16.1 | 0
2019-03-07 | 217 | 0 | 15.9 | 0
2019-03-08 | 264 | 0 | 16.3 | 0
2019-03-09 | 248 | 0 | 16.6 | 0
2019-03-10 | 250 | 0 | 16.8 | 0
2019-03-11 | 253 | 0 | 16 | 0
2019-03-12 | 231 | 0 | 14.5 | 0
2019-03-13 | 253 | 0 | 15.7 | 0
2019-03-14 | 223 | 0 | 15.1 | 0
2019-03-15 | 235 | 0 | 16.2 | 0
2019-03-16 | 212 | 0 | 15.9 | 0
2019-03-17 | 212 | 0 | 17.5 | 0
2019-03-18 | 238 | 0 | 17 | 0
2019-03-19 | 284 | 0 | 17.5 | 0
2019-03-20 | 289 | 0 | 18 | 0
2019-03-21 | 248 | 0 | 14.2 | 0
2019-03-22 | 278 | 0 | 16.5 | 0
2019-03-23 | 261 | 0 | 18.6 | 0
2019-03-24 | 272 | 0 | 21.9 | 0
2019-03-25 | 273 | 0 | 24.2 | 0
2019-03-26 | 250 | 0 | 21 | 0
2019-03-27 | 259 | 0 | 21.8 | 0
2019-03-28 | 289 | 0 | 21.5 | 0
2019-03-29 | 283 | 0 | 18.4 | 0
2019-03-30 | 244 | 0 | 21.1 | 0
2019-03-31 | 271 | 0 | 23 | 0
2019-04-01 | 300 | 0 | 23.3 | 0
2019-04-02 | 292 | 0 | 20.3 | 0
2019-04-03 | 289 | 0 | 18.2 | 0
2019-04-04 | 268 | 0 | 17.7 | 0
2019-04-05 | 283 | 0 | 17.3 | 0
2019-04-06 | 317 | 0 | 18.4 | 0
2019-04-07 | 361 | 0 | 19 | 0
2019-04-08 | 358 | 0 | 20 | 0
2019-04-09 | 262 | 0 | 21.5 | 0
2019-04-10 | 305 | 0 | 14.9 | 0
2019-04-11 | 231 | 0 | 19.3 | 0
2019-04-12 | 199 | 0 | 19.9 | 0
2019-04-13 | 293 | 0 | 15.5 | 0
2019-04-14 | 370 | 0 | 15.8 | 0
2019-04-15 | 203 | 0 | 21.3 | 0
2019-04-16 | 178 | 0 | 17.7 | 0
2019-04-17 | 238 | 0 | 19.7 | 0
2019-04-18 | 253 | 0 | 20.8 | 0
2019-04-19 | 303 | 0 | 22.7 | 0
2019-04-20 | 290 | 0 | 25.7 | 0
2019-04-21 | 269 | 0 | 26.3 | 0
2019-04-22 | 294 | 0 | 24.7 | 0
2019-04-23 | 228 | 0 | 26.4 | 0
2019-04-24 | 239 | 0 | 22.4 | 0
2019-04-25 | 375 | 0 | 20.5 | 0
2019-04-26 | 269 | 0 | 18.1 | 0
2019-04-27 | 268 | 0 | 17.9 | 0
2019-04-28 | 222 | 0 | 18.6 | 0
2019-04-29 | 224 | 0 | 18.9 | 0
2019-04-30 | 233 | 0 | 18.3 | 0
2019-05-01 | 242 | 0 | 17.3 | 0
2019-05-02 | 171 | 0 | 20.6 | 0
2019-05-03 | 131 | 0 | 22.2 | 0
2019-05-04 | 276 | 0 | 21.7 | 0
2019-05-05 | 267 | 0 | 19.3 | 0
2019-05-06 | 183 | 0 | 20.9 | 0
2019-05-07 | 193 | 0 | 21.1 | 0
2019-05-08 | 196 | 0 | 19.3 | 0
2019-05-09 | 196 | 0 | 22.2 | 0
2019-05-10 | 329 | 0 | 23 | 0
2019-05-11 | 271 | 0 | 20.5 | 0
2019-05-12 | 284 | 0 | 23.3 | 0
2019-05-13 | 226 | 0 | 21 | 0
2019-05-14 | 259 | 0 | 22 | 0
2019-05-15 | 235 | 0 | 23.2 | 0
2019-05-16 | 246 | 0 | 21.9 | 0
2019-05-17 | 235 | 0 | 21.7 | 0
2019-05-18 | 186 | 0 | 21.4 | 0
2019-05-19 | 261 | 0 | 19.7 | 0
2019-05-20 | 198 | 0 | 21.9 | 0
2019-05-21 | 254 | 0 | 23.2 | 0
2019-05-22 | 190 | 0 | 22 | 0
2019-05-23 | 191 | 0 | 23.3 | 0
2019-05-24 | 177 | 0 | 21.4 | 0
2019-05-25 | 174 | 0 | 21.9 | 0
2019-05-26 | 227 | 0 | 23.7 | 0
2019-05-27 | 373 | 0 | 16.2 | 0
2019-05-28 | 294 | 0 | 16.2 | 0
2019-05-29 | 299 | 0 | 18.4 | 0
2019-05-30 | 241 | 0 | 21.6 | 0
2019-05-31 | 208 | 0 | 25.5 | 0
2019-06-01 | 238 | 0 | 21.1 | 0
2019-06-02 | 246 | 0 | 21.7 | 0
2019-06-03 | 298 | 0 | 25 | 0
2019-06-04 | 301 | 0 | 22.4 | 0
2019-06-05 | 253 | 0 | 21.3 | 0
2019-06-06 | 135 | 0 | 24.8 | 0
2019-06-07 | 177 | 0 | 24.9 | 0
2019-06-08 | 138 | 0 | 29.5 | 0
2019-06-09 | 284 | 0 | 28.9 | 0
2019-06-10 | 201 | 0 | 30 | 0
2019-06-11 | 222 | 0 | 29 | 0
2019-06-12 | 234 | 0 | 25.2 | 0
2019-06-13 | 199 | 0 | 22.1 | 0
2019-06-14 | 203 | 0 | 22.2 | 0
2019-06-15 | 220 | 0 | 18.4 | 0
2019-06-16 | 164 | 0 | 20.9 | 0
2019-06-17 | 230 | 0 | 20.4 | 0
2019-06-18 | 185 | 0 | 19.5 | 0
2019-06-19 | 255 | 0 | 18.6 | 0
2019-06-20 | 307 | 0 | 19.9 | 0
2019-06-21 | 313 | 0 | 19.8 | 0
2019-06-22 | 180 | 0 | 24 | 0
2019-06-23 | 178 | 0 | 22.5 | 0
2019-06-24 | 276 | 0 | 16 | 0
2019-06-25 | 257 | 0 | 23.4 | 0
2019-06-26 | 141 | 0 | 25.4 | 0
2019-06-27 | 265 | 0 | 27.9 | 0
2019-06-28 | 272 | 0 | 26.4 | 0
2019-06-29 | 240 | 0 | 24.1 | 0
2019-06-30 | 205 | 0 | 25.9 | 0
2019-07-01 | 257 | 0 | 24.6 | 0
2019-07-02 | 264 | 0 | 23.2 | 0
2019-07-03 | 336 | 0 | 22.9 | 0
2019-07-04 | 286 | 0 | 22.2 | 0
2019-07-05 | 253 | 0 | 13.8 | 0
2019-07-06 | 278 | 0 | 7.52 | 0
2019-07-07 | 272 | 0 | 10.6 | 0
2019-07-08 | 251 | 0 | 22.9 | 0
2019-07-09 | 289 | 0 | 25.3 | 0
2019-07-10 | 294 | 0 | 25 | 0
2019-07-11 | 235 | 0 | 25.3 | 0
2019-07-12 | 222 | 0 | 26.5 | 0
2019-07-13 | 260 | 0 | 25.2 | 0
2019-07-14 | 244 | 0 | 24 | 0
2019-07-15 | 291 | 0 | 22.9 | 0
2019-07-16 | 225 | 0 | 23.4 | 0
2019-07-17 | 358 | 0 | 21.8 | 0
2019-07-18 | 225 | 0 | 24.6 | 0
2019-07-19 | 208 | 0 | 26 | 0
2019-07-20 | 166 | 0 | 26.3 | 0
2019-07-21 | 205 | 0 | 25.5 | 0
2019-07-22 | 154 | 0 | 24.4 | 0
2019-07-23 | 247 | 0 | 18.7 | 0
2019-07-24 | 240 | 0 | 11.1 | 0
2019-07-25 | 202 | 0 | 16.9 | 0
2019-07-26 | 212 | 0 | 21.2 | 0
2019-07-27 | 248 | 0 | 24.7 | 0
2019-07-28 | 204 | 0 | 21.8 | 0
2019-07-29 | 254 | 0 | 19 | 0
2019-07-30 | 237 | 0 | 10.7 | 0
2019-07-31 | 202 | 0 | 12.5 | 0
2019-08-01 | 209 | 0 | 18.6 | 0
2019-08-02 | 224 | 0 | 21.7 | 0
2019-08-03 | 249 | 0 | 11.3 | 0
2019-08-04 | 223 | 0 | 7.53 | 0
2019-08-05 | 216 | 0 | 3.31 | 0
2019-08-06 | 194 | 0 | 4.34 | 0
2019-08-07 | 151 | 0 | 5.7 | 0
2019-08-08 | 168 | 0 | 9.63 | 0
2019-08-09 | 183 | 0 | 18.8 | 0
2019-08-10 | 199 | 0 | 22.9 | 0
2019-08-11 | 120 | 0 | 8.05 | 0
2019-08-12 | 146 | 0 | 6.16 | 0
2019-08-13 | 157 | 0 | 12.6 | 0
2019-08-14 | 210 | 0 | 15.5 | 0
2019-08-15 | 240 | 0 | 16.5 | 0
2019-08-16 | 305 | 0 | 22.7 | 0
2019-08-17 | 221 | 0 | 22.1 | 0
2019-08-18 | 198 | 0 | 19 | 0
2019-08-19 | 166 | 0 | 20.2 | 0
2019-08-20 | 216 | 0 | 19 | 0
2019-08-21 | 205 | 0 | 21 | 0
2019-08-22 | 207 | 0 | 20.6 | 0
2019-08-23 | 195 | 0 | 21 | 0
2019-08-24 | 208 | 0 | 21 | 0
2019-08-25 | 155 | 0 | 23.5 | 0
2019-08-26 | 206 | 0 | 26.6 | 0
2019-08-27 | 217 | 0 | 24.4 | 0
2019-08-28 | 223 | 0 | 23.1 | 0
2019-08-29 | 202 | 0 | 23.6 | 0
2019-08-30 | 216 | 0 | 24.1 | 0
2019-08-31 | 231 | 0 | 22.6 | 0
2019-09-01 | 161 | 0 | 20.6 | 0
2019-09-02 | 172 | 0 | 20.9 | 0
2019-09-03 | 160 | 0 | 19.7 | 0
2019-09-04 | 192 | 0 | 17.2 | 0
2019-09-05 | 161 | 0 | 21.7 | 0
2019-09-06 | 199 | 0 | 22.3 | 0
2019-09-07 | 263 | 0 | 23.9 | 0
2019-09-08 | 211 | 0 | 18.3 | 0
2019-09-09 | 212 | 0 | 18.9 | 0
2019-09-10 | 205 | 0 | 24 | 0
2019-09-11 | 294 | 0 | 22.4 | 0
2019-09-12 | 186 | 0 | 20.1 | 0
2019-09-13 | 190 | 0 | 19.5 | 0
2019-09-14 |  |  | 21 | 0
2019-09-15 | 190 | 0 | 23.8 | 0
2019-09-16 | 196 | 0 | 25.9 | 0
2019-09-17 | 211 | 0 | 24 | 0
2019-09-18 | 194 | 0 | 18.2 | 0
2019-09-19 | 193 | 0 | 16.1 | 0
2019-09-20 | 201 | 0 | 14.8 | 0
2019-09-21 | 232 | 0 | 15.2 | 0
2019-09-22 | 184 | 0 | 14.6 | 0
2019-09-23 | 194 | 0 | 17 | 0
2019-09-24 | 200 | 0 | 10.8 | 0
2019-09-25 | 205 | 0 | 7.08 | 0
2019-09-26 | 168 | 0 | 16.3 | 0
2019-09-27 | 222 | 0 | 18.2 | 0
2019-09-28 | 265 | 0 | 16.8 | 0
2019-09-29 | 224 | 0 | 18.7 | 0
2019-09-30 | 213 | 0 | 18.5 | 0
2019-10-01 | 206 | 0 | 18.2 | 0
2019-10-02 | 208 | 0 | 17.8 | 0
2019-10-03 | 244 | 0 | 17 | 0
2019-10-04 | 255 | 0 | 16.3 | 0
2019-10-05 | 220 | 0 | 15.2 | 0
2019-10-06 | 236 | 0 | 17.4 | 0
2019-10-07 | 217 | 0 | 16.2 | 0
2019-10-08 | 201 | 0 | 15.6 | 0
2019-10-09 | 184 | 0 | 10.6 | 0
2019-10-10 | 255 | 0 | 11.4 | 0
2019-10-11 | 232 | 0 | 12.8 | 0
2019-10-12 | 298 | 0 | 19 | 0
2019-10-13 | 187 | 0 | 16.1 | 0
2019-10-14 | 251 | 0 | 16.9 | 0
2019-10-15 | 208 | 0 | 17.8 | 0
2019-10-16 | 229 | 0 | 14.6 | 0
2019-10-17 | 190 | 0 | 15.5 | 0
2019-10-18 | 188 | 0 | 16.5 | 0
2019-10-19 | 176 | 0 | 17.8 | 0
2019-10-20 | 206 | 0 | 17.9 | 0
2019-10-21 | 237 | 0 | 19.7 | 0
2019-10-22 | 186 | 0 | 19.2 | 0
2019-10-23 | 186 | 0 | 17.2 | 0
2019-10-24 | 142 | 0 | 17.8 | 0
2019-10-25 | 173 | 0 | 16.9 | 0
2019-10-26 | 171 | 0 | 16.2 | 0
2019-10-27 | 163 | 0 | 17.8 | 0
2019-10-28 | 154 | 0 | 18.8 | 0
2019-10-29 | 225 | 0 | 18.3 | 0
2019-10-30 | 229 | 0 | 16.6 | 0
2019-10-31 | 189 | 0 | 15.3 | 0
2019-11-01 | 172 | 0 | 16.4 | 0
2019-11-02 | 186 | 0 | 16.2 | 0
2019-11-03 | 241 | 0 | 14.9 | 0
2019-11-04 | 214 | 0 | 15.8 | 0
2019-11-05 | 211 | 0 | 18.9 | 0
2019-11-06 | 253 | 0 | 18 | 0
2019-11-07 | 234 | 0 | 17.4 | 0
2019-11-08 | 224 | 0 | 15.7 | 0
2019-11-09 | 187 | 0 | 18.3 | 0
2019-11-10 | 250 | 0 | 16.4 | 0
2019-11-11 | 189 | 0 | 17.1 | 0
2019-11-12 | 160 | 0 | 16.4 | 0
2019-11-13 | 178 | 0 | 13.4 | 0
2019-11-14 | 230 | 0 | 17.4 | 0
2019-11-15 | 182 | 0 | 16.1 | 0
2019-11-16 | 178 | 0 | 17.3 | 0
2019-11-17 | 183 | 0 | 16.6 | 0
2019-11-18 | 257 | 0 | 20.1 | 0
2019-11-19 | 177 | 0 | 20.7 | 0
2019-11-20 | 157 | 0 | 19.8 | 0
2019-11-21 | 207 | 0 | 18.6 | 0
2019-11-22 | 197 | 0 | 17 | 0
2019-11-23 | 174 | 0 | 16.8 | 0
2019-11-24 | 242 | 0 | 17.6 | 0
2019-11-25 | 196 | 0 | 22.4 | 0
2019-11-26 | 213 | 0 | 21.3 | 0
2019-11-27 | 271 | 0 | 24 | 0
2019-11-28 | 253 | 0 | 21.8 | 0
2019-11-29 | 289 | 0 | 22.2 | 0
2019-11-30 | 218 | 0 | 29.6 | 0
2019-12-01 | 215 | 0 | 30 | 0
2019-12-02 | 226 | 0 | 32.5 | 0
2019-12-03 | 220 | 0 | 29 | 0
2019-12-04 | 193 | 0 | 16.4 | 0
2019-12-05 | 184 | 0 | 10.8 | 0
2019-12-06 | 223 | 0 | 18.8 | 0
2019-12-07 | 203 | 0 | 22.4 | 0
2019-12-08 | 193 | 0 | 25 | 0
2019-12-09 | 198 | 0 | 24.6 | 0
2019-12-10 | 239 | 0 | 23.2 | 0
2019-12-11 | 190 | 0 | 23.4 | 0
2019-12-12 | 186 | 0 | 32.6 | 0
2019-12-13 | 240 | 0 | 33.4 | 0
2019-12-14 | 200 | 0 | 33.4 | 0
2019-12-15 | 249 | 0 | 33.8 | 0
2019-12-16 | 240 | 0 | 32.1 | 0
2019-12-17 | 250 | 0 | 29.7 | 0
2019-12-18 | 220 | 0 | 21.4 | 0
2019-12-19 | 219 | 0 | 20.4 | 0
2019-12-20 | 221 | 0 | 18.3 | 0
2019-12-21 | 181 | 0 | 19.9 | 0
2019-12-22 | 192 | 0 | 19.5 | 0
2019-12-23 | 208 | 0 | 18.3 | 0
2019-12-24 | 197 | 0 | 20.3 | 0
2019-12-27 | 229 | 0 | 20.5 | 0
2019-12-28 | 237 | 0 | 20.2 | 0
2019-12-29 | 174 | 0 | 21.8 | 0
2019-12-30 | 166 | 0 | 22.7 | 0
2020-01-01 | 235 | 2753 | 20.8 | 244 | 11721
2020-01-02 | 259 | 9237 | 21.6 | 768 | 35599
2020-01-03 | 228 | 8861 | 21.7 | 842 | 38849
2020-01-04 | 178 | 7032 | 22.2 | 876 | 39495
2020-01-05 | 232 | 9522 | 22.5 | 920 | 40958
2020-01-06 | 222 | 9269 | 17 | 708 | 41659
2020-01-07 | 279 | 10902 | 12.5 | 488 | 39013
2020-01-08 | 219 | 8845 | 10.8 | 437 | 40363
2020-01-09 | 220 | 8398 | 17.2 | 659 | 38256
2020-01-10 | 212 | 7953 | 17.2 | 642 | 37429
2020-01-11 | 236 | 9135 | 16.8 | 652 | 38762
2020-01-12 | 235 | 9488 | 19.1 | 770 | 40323
2020-01-13 | 277 | 10590 | 19.5 | 744 | 38232
2020-01-14 | 193 | 7939 | 19.3 | 792 | 41108
2020-01-15 | 235 | 9421 | 18.1 | 726 | 40049
2020-01-16 | 193 | 7650 | 25.5 | 1008 | 39604
2020-01-17 | 212 | 8719 | 24.7 | 1018 | 41177
2020-01-18 | 199 | 7958 | 27.1 | 1086 | 40001
2020-01-19 | 227 | 8770 | 28.9 | 1114 | 38597
2020-01-20 | 242 | 9356 | 28.9 | 1116 | 38668
2020-01-21 | 185 | 6537 | 26.3 | 928 | 35317
2020-01-22 | 216 | 8617 | 26 | 1040 | 39913
2020-01-23 | 204 | 7793 | 28.8 | 1100 | 38234
2020-01-24 | 213 | 7760 | 29.4 | 1069 | 36355
2020-01-25 | 192 | 7882 | 23 | 943 | 41029
2020-01-26 | 178 | 7367 | 21.9 | 907 | 41411
2020-01-27 | 196 | 8171 | 23.9 | 996 | 41670
2020-01-28 | 156 | 6574 | 23.6 | 997 | 42179
2020-01-29 | 249 | 10506 | 22.9 | 963 | 42121
2020-01-30 | 187 | 7919 | 21.2 | 896 | 42271
2020-01-31 | 218 | 9126 | 19.3 | 810 | 41897
2020-02-01 | 175 | 7568 | 21.8 | 944 | 43233
2020-02-02 | 221 | 9471 | 22.5 | 964 | 42788
2020-02-03 | 139 | 5983 | 21.6 | 928 | 42940
2020-02-04 | 122 | 5259 | 19.7 | 851 | 43270
2020-02-05 | 136 | 5588 | 15.1 | 619 | 40951
2020-02-06 | 177 | 7213 | 11.3 | 462 | 40746
2020-02-07 | 191 | 8205 | 17.7 | 758 | 42852
2020-02-08 | 204 | 8374 | 18 | 736 | 40978
2020-02-09 | 190 | 7930 | 18.4 | 770 | 41794
2020-02-10 | 164 | 6995 | 18.9 | 806 | 42644
2020-02-11 | 190 | 7701 | 18.7 | 759 | 40522
2020-02-12 | 155 | 6293 | 17.6 | 714 | 40563
2020-02-13 | 215 | 8846 | 17.1 | 704 | 41126
2020-02-14 | 154 | 6402 | 16.4 | 681 | 41611
2020-02-15 | 182 | 7628 | 17.9 | 750 | 41837
2020-02-16 | 151 | 6332 | 13.8 | 576 | 41851
2020-02-17 | 192 | 7575 | 18.7 | 736 | 39386
2020-02-18 | 352 | 12706 | 22.4 | 807 | 36120
2020-02-19 | 226 | 7805 | 20 | 690 | 34493
2020-02-20 | 232 | 7375 | 21.6 | 687 | 31750
2020-02-21 | 204 | 6266 | 26.1 | 799 | 30643
2020-02-22 | 255 | 8048 | 24.4 | 769 | 31559
2020-02-23 | 296 | 9289 | 23.8 | 747 | 31371
2020-02-24 | 246 | 7919 | 22.1 | 713 | 32253
2020-02-25 | 299 | 8856 | 17.9 | 528 | 29573
2020-02-26 | 284 | 8955 | 19.2 | 606 | 31587
2020-02-27 | 282 | 8209 | 23.1 | 672 | 29071
2020-02-28 | 280 | 10479 | 15.8 | 590 | 37439
2020-02-29 | 206 | 6498 | 15.3 | 484 | 31574
2020-03-01 | 242 | 7533 | 15.7 | 487 | 31095
2020-03-02 | 512 | 16007 | 21.3 | 666 | 31269
2020-03-03 | 259 | 8213 | 24.1 | 765 | 31705
2020-03-04 | 247 | 7653 | 23.8 | 736 | 31006
2020-03-05 | 270 | 8601 | 24.3 | 774 | 31835
2020-03-06 | 214 | 7025 | 21.8 | 718 | 32900
2020-03-07 | 230 | 7753 | 21.8 | 737 | 33765
2020-03-08 | 215 | 7709 | 21.2 | 760 | 35827
2020-03-09 | 251 | 9052 | 19.4 | 701 | 36101
2020-03-10 | 254 | 10179 | 13.1 | 526 | 40138
2020-03-11 | 217 | 8315 | 13 | 499 | 38298
2020-03-12 | 229 | 8772 | 19 | 727 | 38241
2020-03-13 | 209 | 7571 | 13.3 | 482 | 36240
2020-03-14 | 270 | 10164 | 15.3 | 576 | 37703
2020-03-15 | 255 | 10312 | 10.3 | 417 | 40397
2020-03-16 | 219 | 8917 | 10.4 | 422 | 40732
2020-03-17 | 190 | 7816 | 11.2 | 461 | 41175
2020-03-18 | 238 | 10084 | 12.5 | 529 | 42387
2020-03-19 | 158 | 6663 | 16.6 | 701 | 42282
2020-03-20 | 214 | 8978 | 16.8 | 706 | 41980
2020-03-21 | 218 | 8574 | 17.3 | 682 | 39404
2020-03-22 | 241 | 8757 | 19.7 | 718 | 36394
2020-03-23 | 188 | 6576 | 20.4 | 713 | 34937
2020-03-24 | 264 | 9167 | 19.1 | 662 | 34694
2020-03-25 | 221 | 8667 | 14.9 | 584 | 39209
2020-03-26 | 175 | 6341 | 14.1 | 513 | 36312
2020-03-27 | 221 | 7889 | 12.2 | 438 | 35752
2020-03-28 | 222 | 7572 | 14.8 | 503 | 34053
2020-03-29 | 196 | 6985 | 14.2 | 506 | 35632
2020-03-30 | 202 | 7170 | 16.2 | 575 | 35507
2020-03-31 | 264 | 10325 | 13.6 | 532 | 39050
2020-04-01 | 351 | 12602 | 10.1 | 361 | 35868
2020-04-02 | 292 | 10766 | 12.1 | 444 | 36840
2020-04-03 | 334 | 11797 | 13.6 | 479 | 35279
2020-04-04 | 305 | 10522 | 12.4 | 427 | 34445
2020-04-05 | 206 | 7948 | 12 | 465 | 38586
2020-04-06 | 264 | 9480 | 9.47 | 340 | 35948
2020-04-07 | 297 | 5473 | 12.4 | 229 | 18454
2020-04-08 | 236 | 4583 | 14.9 | 289 | 19405
2020-04-09 | 202 | 7225 | 16 | 570 | 35717
2020-04-10 | 310 | 11513 | 18.3 | 680 | 37121
2020-04-11 | 310 | 11684 | 12.4 | 465 | 37655
2020-04-12 | 216 | 8130 | 14.3 | 538 | 37584
2020-04-13 | 223 | 8303 | 16.1 | 603 | 37316
2020-04-14 | 294 | 11263 | 15.3 | 588 | 38349
2020-04-15 | 258 | 9934 | 15.2 | 587 | 38534
2020-04-16 | 261 | 10058 | 14.9 | 576 | 38549
2020-04-17 | 325 | 11807 | 15.8 | 573 | 36346
2020-04-18 | 255 | 10321 | 14.5 | 587 | 40440
2020-04-19 | 271 | 11206 | 15 | 618 | 41300
2020-04-20 | 215 | 8647 | 13.4 | 538 | 40169
2020-04-21 | 232 | 8836 | 12.2 | 464 | 38012
2020-04-22 | 228 | 9114 | 15.7 | 630 | 40026
2020-04-23 | 251 | 9250 | 15.3 | 563 | 36799
2020-04-24 | 290 | 11597 | 14.8 | 590 | 39986
2020-04-25 | 262 | 10657 | 17.8 | 723 | 40698
2020-04-26 | 245 | 9955 | 20.8 | 844 | 40567
2020-04-27 | 221 | 9143 | 19.7 | 816 | 41436
2020-04-28 | 263 | 10864 | 16.3 | 673 | 41265
2020-04-29 | 219 | 9023 | 17.9 | 741 | 41292
2020-04-30 | 211 | 8771 | 19.2 | 797 | 41554
2020-05-01 | 240 | 9842 | 17.9 | 733 | 40984
2020-05-02 | 260 | 10576 | 16.2 | 660 | 40671
2020-05-03 | 259 | 11006 | 14.8 | 629 | 42440
2020-05-04 | 298 | 12059 | 13.6 | 551 | 40533
2020-05-05 | 251 | 10263 | 8.81 | 360 | 40902
2020-05-06 | 263 | 10710 | 6.95 | 283 | 40797
2020-05-07 | 235 | 9805 | 6.72 | 281 | 41798
2020-05-08 | 325 | 12713 | 4.77 | 187 | 39091
2020-05-09 | 295 | 9633 | 3.9 | 128 | 32679
2020-05-10 | 270 | 7635 | 5.67 | 161 | 28329
2020-05-11 | 368 | 13150 | 10.9 | 388 | 35703
2020-05-12 | 271 | 11264 | 15.1 | 629 | 41545
2020-05-13 | 237 | 8979 | 16.1 | 608 | 37813
2020-05-14 | 264 | 10517 | 14.9 | 593 | 39822
2020-05-15 | 305 | 12724 | 16.1 | 671 | 41711
2020-05-16 | 244 | 9104 | 17.4 | 650 | 37316
2020-05-17 | 242 | 9827 | 16.8 | 682 | 40583
2020-05-18 | 230 | 8806 | 18.5 | 708 | 38240
2020-05-19 | 308 | 12218 | 17.1 | 677 | 39608
2020-05-20 | 289 | 11829 | 15.5 | 636 | 40990
2020-05-21 | 254 | 10130 | 14.9 | 594 | 39874
2020-05-22 | 232 | 9339 | 14.5 | 583 | 40237
2020-05-23 | 246 | 9711 | 12.5 | 496 | 39552
2020-05-24 | 225 | 8970 | 13.2 | 528 | 39862
2020-05-25 | 261 | 10541 | 8.22 | 332 | 40407
2020-05-26 | 218 | 8964 | 10.1 | 417 | 41109
2020-05-27 | 215 | 8378 | 12.5 | 487 | 38882
2020-05-28 | 312 | 11391 | 9 | 328 | 36467
2020-05-29 | 211 | 7933 | 10.8 | 404 | 37542
2020-05-30 | 268 | 9980 | 6.3 | 235 | 37265
2020-05-31 | 301 | 10718 | 2.07 | 73.6 | 35595
2020-06-01 | 369 | 13631 | 6.94 | 257 | 36984
2020-06-02 | 293 | 11237 | 7.1 | 273 | 38413
2020-06-03 | 205 | 8234 | 14.5 | 582 | 40242
2020-06-04 | 223 | 8943 | 14.7 | 588 | 40096
2020-06-05 | 236 | 9054 | 8.83 | 338 | 38313
2020-06-06 | 267 | 10206 | 10.5 | 403 | 38251
2020-06-07 | 205 | 7898 | 19.5 | 750 | 38448
2020-06-08 | 255 | 10110 | 19.9 | 792 | 39721
2020-06-09 | 216 | 8630 | 21.6 | 862 | 39880
2020-06-10 | 391 | 14826 | 22.4 | 848 | 37919
2020-06-11 | 244 | 9364 | 22.8 | 873 | 38325
2020-06-12 | 319 | 12226 | 17.9 | 685 | 38278
2020-06-13 | 229 | 8916 | 16.9 | 658 | 39002
2020-06-14 | 257 | 10208 | 20.8 | 826 | 39719
2020-06-15 | 214 | 8547 | 21.8 | 868 | 39867
2020-06-16 | 282 | 11146 | 19.8 | 783 | 39471
2020-06-17 | 266 | 9278 | 26.2 | 914 | 34868
2020-06-18 | 218 | 8371 | 22.4 | 863 | 38453
2020-06-19 | 211 | 8161 | 18.4 | 709 | 38653
2020-06-20 | 215 | 8366 | 20.7 | 807 | 38963
2020-06-21 | 241 | 9037 | 21.1 | 792 | 37513
2020-06-22 | 241 | 8941 | 20.9 | 776 | 37159
2020-06-23 | 232 | 8778 | 16 | 606 | 37835
2020-06-24 | 319 | 11964 | 15.5 | 583 | 37467
2020-06-25 | 203 | 7758 | 13.8 | 528 | 38161
2020-06-26 | 215 | 8304 | 15.8 | 612 | 38698
2020-06-27 | 264 | 10192 | 14.7 | 569 | 38619
2020-06-28 | 249 | 9989 | 14.4 | 577 | 40103
2020-06-29 | 242 | 9333 | 17.7 | 682 | 38625
2020-06-30 | 274 | 10766 | 14 | 550 | 39260
2020-07-01 | 303 | 10575 | 18 | 628 | 34899
2020-07-02 | 275 | 10711 | 15.8 | 613 | 38897
2020-07-03 | 287 | 11003 | 15.7 | 601 | 38284
2020-07-04 | 450 | 17208 | 16.2 | 619 | 38240
2020-07-05 | 302 | 11580 | 15.8 | 605 | 38398
2020-07-06 | 225 | 8712 | 13.5 | 524 | 38797
2020-07-07 | 190 | 7810 | 9.64 | 396 | 41018
2020-07-08 | 123 | 4759 | 14.7 | 568 | 38659
2020-07-09 | 196 | 7851 | 14 | 562 | 40078
2020-07-10 | 194 | 7573 | 8.44 | 329 | 38987
2020-07-11 | 211 | 7932 | 12.2 | 459 | 37653
2020-07-12 | 234 | 9201 | 8.98 | 353 | 39293
2020-07-13 | 212 | 7621 | 11.9 | 428 | 35921
2020-07-14 | 187 | 7146 | 15 | 573 | 38169
2020-07-15 | 190 | 7093 | 14.6 | 545 | 37341
2020-07-16 | 256 | 9625 | 16.9 | 633 | 37563
2020-07-17 | 295 | 8972 | 21.5 | 655 | 30429
2020-07-18 | 217 | 5497 | 24.4 | 617 | 25338
2020-07-19 | 262 | 8884 | 22.4 | 757 | 33879
2020-07-20 | 267 | 8859 | 20.8 | 689 | 33219
2020-07-21 | 206 | 6389 | 21.2 | 659 | 31068
2020-07-22 | 245 | 7992 | 15.8 | 516 | 32569
2020-07-23 | 186 | 7108 | 9.39 | 359 | 38260
2020-07-24 | 244 | 7156 | 20.2 | 594 | 29347
2020-07-25 | 245 | 6791 | 22.1 | 614 | 27748
2020-07-26 | 279 | 8697 | 22.4 | 698 | 31185
2020-07-27 | 256 | 8111 | 15.8 | 500 | 31717
2020-07-28 | 211 | 7964 | 6.53 | 247 | 37829
2020-07-29 | 264 | 9666 | 6.37 | 233 | 36588
2020-07-30 | 244 | 8943 | 7.16 | 263 | 36659
2020-07-31 | 189 | 6892 | 7.18 | 262 | 36502
2020-08-01 | 126 | 4965 | 5.61 | 221 | 39307
2020-08-02 | 263 | 10139 | 4.98 | 192 | 38605
2020-08-03 | 201 | 6773 | 7.57 | 255 | 33721
2020-08-04 | 184 | 6745 | 17.8 | 651 | 36638
2020-08-05 | 135 | 5139 | 11.8 | 446 | 37945
2020-08-06 | 126 | 4744 | 15.5 | 583 | 37583
2020-08-07 | 165 | 5846 | 4.8 | 170 | 35404
2020-08-08 | 125 | 4813 | 11.3 | 434 | 38526
2020-08-09 | 113 | 3901 | 14.5 | 501 | 34492
2020-08-10 | 333 | 10586 | 13.8 | 439 | 31799
2020-08-11 | 269 | 10424 | 18.6 | 721 | 38812
2020-08-12 | 265 | 9819 | 16.5 | 612 | 37034
2020-08-13 | 236 | 8964 | 15.3 | 582 | 38056
2020-08-14 | 238 | 8599 | 19.4 | 701 | 36165
2020-08-15 | 302 | 10358 | 10.4 | 356 | 34313
2020-08-16 | 225 | 8639 | 14.6 | 559 | 38404
2020-08-17 | 245 | 9402 | 17.8 | 684 | 38384
2020-08-18 | 365 | 14054 | 20 | 770 | 38486
2020-08-19 | 150 | 5761 | 21.6 | 831 | 38386
2020-08-20 | 117 | 4336 | 20.5 | 761 | 37192
2020-08-21 | 255 | 9158 | 22.6 | 812 | 35883
2020-08-22 | 105 | 3836 | 25.3 | 926 | 36628
2020-08-23 | 130 | 4791 | 24.7 | 913 | 36992
2020-08-24 | 148 | 5234 | 24.2 | 854 | 35249
2020-08-25 | 87.4 | 3215 | 23 | 846 | 36787
2020-08-26 | 93.8 | 3404 | 24.1 | 876 | 36297
2020-08-27 | 103 | 3926 | 23.5 | 891 | 37935
2020-08-28 | 235 | 8579 | 23.4 | 854 | 36486
2020-08-29 | 237 | 8198 | 23.5 | 812 | 34587
2020-08-30 | 146 | 4921 | 23.5 | 789 | 33606
2020-08-31 | 176 | 6415 | 23.9 | 868 | 36378
2020-09-01 | 90.1 | 3432 | 20.5 | 780 | 38103
2020-09-02 | 70.3 | 2879 | 18.3 | 751 | 40989
2020-09-03 | 117 | 4620 | 19.4 | 762 | 39339
2020-09-04 | 193 | 7908 | 16.7 | 684 | 41022
2020-09-05 | 122 | 4750 | 15.2 | 596 | 39092
2020-09-06 | 216 | 8507 | 16.4 | 645 | 39391
2020-09-07 | 214 | 8240 | 17.4 | 669 | 38504
2020-09-08 | 121 | 4785 | 18 | 709 | 39417
2020-09-09 | 84 | 3356 | 21.3 | 853 | 39968
2020-09-10 | 158 | 6021 | 19 | 725 | 38169
2020-09-11 | 185 | 6967 | 15.3 | 575 | 37571
2020-09-12 | 130 | 5154 | 13.7 | 543 | 39680
2020-09-13 | 113 | 4308 | 14.2 | 543 | 38185
2020-09-14 | 122 | 4711 | 14.1 | 544 | 38644
2020-09-15 | 139 | 5433 | 14.1 | 551 | 38956
2020-09-16 | 146 | 5029 | 16 | 550 | 34426
2020-09-17 | 118 | 4530 | 12.2 | 468 | 38270
2020-09-18 | 105 | 4143 | 12.9 | 508 | 39459
2020-09-19 | 109 | 4224 | 14 | 542 | 38832
2020-09-20 | 147 | 5555 | 15.5 | 586 | 37724
2020-09-21 | 147 | 5353 | 18.8 | 686 | 36427
2020-09-22 | 135 | 4244 | 16.5 | 521 | 31534
2020-09-23 | 134 | 5104 | 16.4 | 624 | 38085
2020-09-24 | 115 | 4439 | 16.7 | 645 | 38748
2020-09-25 | 99.8 | 3908 | 20.1 | 788 | 39148
2020-09-26 | 123 | 4344 | 21.3 | 755 | 35403
2020-09-27 | 118 | 3367 | 18.9 | 542 | 28623
2020-09-28 | 86.2 | 2932 | 18.2 | 620 | 34003
2020-09-29 | 78.7 | 2028 | 16.8 | 434 | 25771
2020-09-30 | 103 | 2364 | 9.29 | 214 | 22999
2020-10-01 | 139 | 3635 | 4.67 | 122 | 26120
2020-10-02 | 96.9 | 2389 | 12.5 | 309 | 24663
2020-10-03 | 97.9 | 3036 | 20.4 | 632 | 30995
2020-10-04 | 163 | 6037 | 14.4 | 534 | 37098
2020-10-05 | 193 | 7691 | 16.3 | 650 | 39837
2020-10-06 | 196 | 7571 | 19 | 732 | 38599
2020-10-07 | 171 | 5955 | 22.8 | 792 | 34776
2020-10-08 | 157 | 5902 | 17.1 | 643 | 37539
2020-10-09 | 138 | 5240 | 19.7 | 751 | 38019
2020-10-10 | 239 | 8664 | 17.6 | 637 | 36177
2020-10-11 | 165 | 5637 | 15.3 | 525 | 34231
2020-10-12 | 239 | 9273 | 14.8 | 573 | 38737
2020-10-13 | 192 | 6808 | 16 | 569 | 35532
2020-10-14 | 178 | 7261 | 13 | 531 | 40724
2020-10-15 | 220 | 7221 | 16.9 | 556 | 32825
2020-10-16 | 163 | 6097 | 13.6 | 509 | 37351
2020-10-17 | 179 | 6744 | 16.5 | 621 | 37721
2020-10-18 | 179 | 6631 | 14.3 | 532 | 37080
2020-10-19 | 177 | 5772 | 14.8 | 483 | 32583
2020-10-20 | 182 | 5382 | 13.6 | 402 | 29491
2020-10-21 | 200 | 7477 | 11.8 | 441 | 37367
2020-10-22 | 266 | 9865 | 14.1 | 524 | 37066
2020-10-23 | 188 | 6879 | 13.4 | 490 | 36521
2020-10-24 | 185 | 7310 | 13.1 | 518 | 39524
2020-10-25 | 111 | 4016 | 16.7 | 603 | 36213
2020-10-26 | 170 | 6253 | 15.9 | 586 | 36757
2020-10-27 | 104 | 3599 | 15.7 | 546 | 34708
2020-10-28 | 80 | 2940 | 14.3 | 527 | 36775
2020-10-29 | 77.9 | 2972 | 14.2 | 544 | 38167
2020-10-30 | 188 | 7089 | 15.8 | 597 | 37756
2020-10-31 | 132 | 5034 | 13.7 | 524 | 38123
2020-11-01 | 147 | 5371 | 15.3 | 560 | 36570
2020-11-02 | 185 | 6891 | 15.3 | 569 | 37186
2020-11-03 | 174 | 6564 | 15 | 563 | 37647
2020-11-04 | 123 | 4625 | 14.9 | 560 | 37634
2020-11-05 | 125 | 4627 | 15.7 | 580 | 36876
2020-11-06 | 167 | 6195 | 18.8 | 697 | 37139
2020-11-07 | 140 | 5191 | 19.6 | 727 | 37093
2020-11-08 | 188 | 7149 | 18.7 | 713 | 38074
2020-11-09 | 182 | 6993 | 19.5 | 750 | 38486
2020-11-10 | 160 | 6091 | 18.4 | 697 | 37986
2020-11-11 | 183 | 7289 | 17.3 | 690 | 39767
2020-11-12 | 203 | 7350 | 19.3 | 698 | 36227
2020-11-13 | 172 | 5897 | 18.2 | 624 | 34385
2020-11-14 | 161 | 5846 | 18.8 | 683 | 36251
2020-11-15 | 211 | 7919 | 18.4 | 690 | 37565
2020-11-16 | 174 | 6625 | 19.1 | 727 | 38108
2020-11-17 | 93.8 | 3581 | 19.5 | 744 | 38184
2020-11-18 | 135 | 5031 | 11.2 | 415 | 37211
2020-11-19 | 215 | 7256 | 15.2 | 513 | 33749
2020-11-20 | 212 | 5701 | 19 | 511 | 26881
2020-11-21 | 195 | 5585 | 19.9 | 570 | 28614
2020-11-22 | 320 | 9455 | 17.5 | 518 | 29510
2020-11-23 | 247 | 7227 | 17.6 | 514 | 29239
2020-11-24 | 159 | 4394 | 18.2 | 501 | 27550
2020-11-25 | 225 | 6368 | 12.2 | 345 | 28342
2020-11-26 | 288 | 8577 | 12 | 356 | 29791
2020-11-27 | 243 | 6773 | 24.7 | 688 | 27863
2020-11-28 | 201 | 5941 | 25.2 | 743 | 29502
2020-11-29 | 162 | 4821 | 24.6 | 732 | 29728
2020-11-30 | 228 | 7408 | 23.9 | 775 | 32423
2020-12-01 | 243 | 9417 | 23.9 | 926 | 38737
2020-12-02 | 252 | 8658 | 23.8 | 818 | 34328
2020-12-03 | 183 | 5883 | 24.7 | 796 | 32174
2020-12-04 | 197 | 7468 | 24.2 | 919 | 37925
2020-12-05 | 171 | 6166 | 24.6 | 884 | 36011
2020-12-06 | 265 | 7596 | 25 | 718 | 28716
2020-12-07 | 271 | 8032 | 25.2 | 746 | 29663
2020-12-08 | 273 | 8288 | 18.7 | 568 | 30333
2020-12-09 | 194 | 5482 | 20.5 | 579 | 28260
2020-12-10 | 157 | 4428 | 22.1 | 624 | 28272
2020-12-11 | 209 | 6277 | 23 | 690 | 30016
2020-12-12 | 305 | 8444 | 25.4 | 704 | 27679
2020-12-13 | 198 | 5442 | 26.7 | 732 | 27445
2020-12-14 | 277 | 7602 | 26.8 | 734 | 27406
2020-12-15 | 224 | 5481 | 25.1 | 616 | 24489
2020-12-16 | 224 | 4846 | 17.3 | 374 | 21674
2020-12-17 | 215 | 4947 | 9.86 | 227 | 23043
2020-12-18 | 297 | 7752 | 10.8 | 282 | 26092
2020-12-19 | 244 | 6493 | 18.4 | 490 | 26562
2020-12-20 | 264 | 6935 | 14.7 | 387 | 26267
2020-12-21 | 250 | 6237 | 12.4 | 309 | 24942
2020-12-22 | 275 | 6713 | 12.2 | 297 | 24406
2020-12-23 | 249 | 6788 | 6.2 | 169 | 27306
2020-12-24 | 285 | 7545 | 10.7 | 282 | 26454
2020-12-25 | 322 | 8138 | 16.2 | 409 | 25268
2020-12-26 | 175 | 4643 | 17.9 | 473 | 26477
2020-12-27 | 149 | 3963 | 18.7 | 496 | 26538
2020-12-28 | 171 | 4385 | 19.6 | 503 | 25610
2020-12-29 | 170 | 5444 | 19.1 | 610 | 32015
2020-12-30 | 258 | 6940 | 22.2 | 598 | 26913
2020-12-31 | 281 | 7631 | 24.9 | 675 | 27143
2021-01-01 | 150 | 4177 | 24.5 | 679 | 27777
2021-01-02 | 341 | 9817 | 21 | 603 | 28763
2021-01-03 | 239 | 6854 | 22.7 | 650 | 28642
2021-01-04 | 218 | 6267 | 21.6 | 621 | 28760
2021-01-05 | 245 | 7155 | 22.8 | 666 | 29213
2021-01-06 | 238 | 6894 | 20.5 | 594 | 28983
2021-01-07 | 235 | 6792 | 23.4 | 676 | 28932
2021-01-08 | 221 | 6499 | 24.5 | 720 | 29409
2021-01-09 | 221 | 6609 | 24.5 | 731 | 29878
2021-01-10 | 221 | 7333 | 20.8 | 688 | 33128
2021-01-11 | 254 | 8778 | 19.8 | 685 | 34556
2021-01-12 | 214 | 7341 | 18.7 | 641 | 34297
2021-01-13 | 251 | 8114 | 18.3 | 591 | 32367
2021-01-14 | 268 | 7977 | 19.3 | 575 | 29807
2021-01-15 | 208 | 6668 | 20.6 | 661 | 32030
2021-01-16 | 157 | 5239 | 19.2 | 641 | 33301
2021-01-17 | 214 | 5794 | 21.2 | 575 | 27109
2021-01-18 | 232 | 6619 | 21.6 | 616 | 28524
2021-01-19 | 277 | 7648 | 21.7 | 600 | 27600
2021-01-20 | 310 | 8120 | 22.5 | 590 | 26198
2021-01-21 | 344 | 8941 | 22.9 | 595 | 25989
2021-01-22 | 396 | 11033 | 20.5 | 572 | 27873
2021-01-23 | 245 | 6985 | 22.8 | 651 | 28542
2021-01-24 | 284 | 8075 | 21.3 | 605 | 28385
2021-01-25 | 290 | 10069 | 20.1 | 698 | 34764
2021-01-26 | 270 | 10127 | 18.1 | 677 | 37476
2021-01-27 | 255 | 10110 | 14.7 | 583 | 39708
2021-01-28 | 185 | 7184 | 15 | 584 | 38864
2021-01-29 | 175 | 6928 | 15 | 594 | 39528
2021-01-30 | 247 | 9573 | 18 | 696 | 38706
2021-01-31 | 211 | 7936 | 21.1 | 796 | 37644
2021-02-01 | 210 | 7019 | 23.3 | 776 | 33351
2021-02-02 | 237 | 7725 | 24.3 | 793 | 32619
2021-02-03 | 206 | 6552 | 23.8 | 756 | 31803
2021-02-04 | 210 | 6445 | 25.1 | 774 | 30762
2021-02-05 | 213 | 6323 | 25.8 | 765 | 29636
2021-02-06 | 222 | 6413 | 26.9 | 778 | 28943
2021-02-07 | 205 | 5950 | 25 | 727 | 29096
2021-02-08 | 187 | 5322 | 23 | 656 | 28464
2021-02-09 | 221 | 6216 | 20.2 | 567 | 28083
2021-02-10 | 284 | 8258 | 20.6 | 600 | 29047
2021-02-11 | 227 | 8006 | 17.4 | 614 | 35198
2021-02-12 | 175 | 6384 | 14.3 | 520 | 36382
2021-02-13 | 181 | 6636 | 14.3 | 523 | 36709
2021-02-14 | 171 | 6377 | 13.6 | 508 | 37345
2021-02-15 | 193 | 7061 | 12.7 | 465 | 36542
2021-02-16 | 126 | 4519 | 14.7 | 529 | 35931
2021-02-17 | 72.1 | 2685 | 13.9 | 518 | 37268
2021-02-18 | 85.9 | 3171 | 14.7 | 542 | 36904
2021-02-19 | 122 | 4458 | 14.1 | 516 | 36542
2021-02-20 | 171 | 6408 | 13.3 | 500 | 37524
2021-02-21 | 213 | 7815 | 12.2 | 450 | 36734
2021-02-22 | 264 | 8686 | 15.8 | 519 | 32877
2021-02-23 | 259 | 7501 | 19.2 | 556 | 28970
2021-02-24 | 226 | 6460 | 19.5 | 559 | 28611
2021-02-25 | 185 | 6545 | 9.74 | 345 | 35434
2021-02-26 | 190 | 6091 | 13.8 | 444 | 32113
2021-02-27 | 251 | 6321 | 21.3 | 535 | 25183
2021-02-28 | 204 | 5675 | 22.5 | 625 | 27789
2021-03-01 | 176 | 6491 | 14.2 | 523 | 36924
2021-03-02 | 260 | 7421 | 17.5 | 498 | 28514
2021-03-03 | 665 | 17656 | 19.4 | 515 | 26562
2021-03-04 | 1089 | 29705 | 20.1 | 550 | 27287
2021-03-05 | 510 | 13006 | 21.9 | 559 | 25486
2021-03-06 | 258 | 6499 | 23.1 | 581 | 25194
2021-03-07 | 154 | 3762 | 22.5 | 551 | 24431
2021-03-08 | 590 | 15426 | 21 | 551 | 26161
2021-03-09 | 1652 | 37577 | 16 | 363 | 22744
2021-03-10 | 643 | 11460 | 18.1 | 323 | 17828
2021-03-11 | 355 | 5816 | 24.5 | 401 | 16362
2021-03-12 | 193 | 3399 | 22.2 | 391 | 17636
2021-03-13 | 292 | 6370 | 22.4 | 490 | 21819
2021-03-14 | 242 | 5883 | 12.8 | 312 | 24319
2021-03-15 | 313 | 7630 | 22.1 | 538 | 24371
2021-03-16 | 280 | 7395 | 30 | 795 | 26457
2021-03-17 | 763 | 18632 | 29.2 | 714 | 24432
2021-03-18 | 632 | 15205 | 26.6 | 641 | 24070
2021-03-19 | 165 | 3706 | 26 | 582 | 22390
2021-03-20 | 465 | 11665 | 21.6 | 542 | 25070
2021-03-21 | 214 | 5308 | 20.8 | 516 | 24774
2021-03-22 | 332 | 8665 | 22 | 575 | 26114
2021-03-23 | 301 | 7709 | 21.9 | 560 | 25579
2021-03-24 | 336 | 9508 | 19.9 | 565 | 28321
2021-03-25 | 260 | 7043 | 10.5 | 286 | 27140
2021-03-26 | 330 | 6742 | 10.9 | 223 | 20415
2021-03-27 | 349 | 7352 | 20.9 | 439 | 21074
2021-03-28 | 257 | 2323 | 24.1 | 218 | 9050
2021-03-31 | 308 | 3606 | 16.6 | 194 | 11703
2021-04-01 | 283 | 6668 | 12.1 | 284 | 23574
2021-04-02 | 291 | 7699 | 12 | 317 | 26478
2021-04-03 | 276 | 8694 | 12 | 379 | 31489
2021-04-04 | 347 | 6190 | 14.4 | 256 | 17833
2021-04-05 | 281 | 4862 | 12.8 | 221 | 17325
2021-04-06 | 318 | 5746 | 12.3 | 223 | 18067
2021-04-07 | 283 | 4941 | 18.1 | 315 | 17431
2021-04-08 | 298 | 5517 | 23.9 | 443 | 18506
2021-04-09 | 723 | 16404 | 25.8 | 585 | 22673
2021-04-10 | 321 | 6535 | 24.7 | 504 | 20377
2021-04-11 | 486 | 10306 | 14.6 | 310 | 21221
2021-04-12 | 313 | 7220 | 17.5 | 404 | 23093
2021-04-13 | 287 | 8409 | 18.5 | 542 | 29333
2021-04-14 | 363 | 9262 | 12.7 | 326 | 25534
2021-04-15 | 274 | 7026 | 27.5 | 703 | 25610
2021-04-16 | 318 | 7762 | 29.8 | 726 | 24404
2021-04-17 | 338 | 7492 | 30.4 | 674 | 22194
2021-04-18 | 272 | 5604 | 33.4 | 688 | 20600
2021-04-19 | 270 | 5454 | 35.9 | 726 | 20215
2021-04-20 | 304 | 6993 | 31.1 | 714 | 22980
2021-04-21 | 372 | 9252 | 29.3 | 730 | 24897
2021-04-22 | 259 | 8482 | 25.2 | 826 | 32799
2021-04-23 | 234 | 6741 | 22.6 | 650 | 28775
2021-04-24 | 206 | 5137 | 21.4 | 533 | 24882
2021-04-25 | 204 | 5107 | 20.6 | 517 | 25094
2021-04-26 | 336 | 9749 | 16.3 | 474 | 29040
2021-04-27 | 164 | 4629 | 8.99 | 254 | 28260
2021-04-28 | 251 | 6329 | 14.2 | 357 | 25166
2021-04-29 | 157 | 3972 | 28.8 | 726 | 25229
2021-04-30 | 160 | 4481 | 27.3 | 767 | 28086
2021-05-01 | 292 | 8581 | 26.8 | 787 | 29382
2021-05-02 | 285 | 7041 | 25.7 | 636 | 24722
2021-05-03 | 262 | 6965 | 27.3 | 726 | 26613
2021-05-04 | 319 | 8713 | 25.2 | 690 | 27345
2021-05-05 | 219 | 5945 | 26 | 705 | 27099
2021-05-06 | 207 | 5561 | 30.6 | 823 | 26863
2021-05-07 | 300 | 7951 | 29.1 | 769 | 26461
2021-05-08 | 319 | 8808 | 27.9 | 769 | 27595
2021-05-09 | 215 | 5674 | 27.3 | 722 | 26396
2021-05-10 | 440 | 13610 | 29.4 | 909 | 30896
2021-05-11 | 237 | 6755 | 26.1 | 744 | 28559
2021-05-12 | 193 | 5920 | 26.5 | 810 | 30597
2021-05-13 | 218 | 6960 | 26.3 | 840 | 31916
2021-05-14 | 327 | 10210 | 24 | 749 | 31205
2021-05-15 | 168 | 5065 | 25 | 754 | 30103
2021-05-16 | 247 | 8742 | 23.1 | 820 | 35449
2021-05-17 | 163 | 5629 | 22.3 | 771 | 34546
2021-05-18 | 190 | 5964 | 26.2 | 820 | 31345
2021-05-19 | 296 | 9040 | 30.9 | 942 | 30501
2021-05-20 | 234 | 6723 | 30.2 | 869 | 28755
2021-05-21 | 218 | 6577 | 26.4 | 796 | 30177
2021-05-22 | 187 | 6181 | 9.27 | 306 | 33037
2021-05-23 | 240 | 6432 | 13.5 | 361 | 26770
2021-05-24 |  |  | 20.4 | 693 | 33938
2021-05-25 | 218 | 6140 | 21.3 | 600 | 28156
2021-05-26 | 232 | 6731 | 25.1 | 728 | 29005
2021-05-27 | 213 | 7190 | 24.9 | 838 | 33714
2021-05-28 | 304 | 8620 | 25.3 | 718 | 28368
2021-05-29 | 114 | 3214 | 25.5 | 721 | 28258
2021-05-30 | 193 | 5565 | 23.7 | 682 | 28822
2021-05-31 | 195 | 6059 | 10.7 | 331 | 31004
2021-06-01 | 203 | 6152 | 27 | 817 | 30247
2021-06-02 | 235 | 6104 | 27.9 | 723 | 25945
2021-06-03 | 282 | 9996 | 16.7 | 591 | 35450
2021-06-04 | 213 | 7884 | 20.5 | 759 | 36977
2021-06-05 | 192 | 6804 | 26.2 | 927 | 35395
2021-06-06 | 251 | 8261 | 28.4 | 934 | 32853
2021-06-07 | 201 | 6642 | 28.8 | 952 | 33073
2021-06-08 | 191 | 5932 | 27.5 | 857 | 31120
2021-06-09 | 254 | 7390 | 29.2 | 849 | 29107
2021-06-10 | 194 | 5348 | 37.7 | 1042 | 27635
2021-06-11 | 242 | 7806 | 38.9 | 1258 | 32305
2021-06-12 | 193 | 6025 | 37.2 | 1162 | 31255
2021-06-13 | 170 | 5484 | 25.3 | 815 | 32247
2021-06-14 | 343 | 11521 | 22.6 | 758 | 33596
2021-06-15 |  |  | 10.6 | 382 | 36057
2021-06-16 |  |  | 2.32 | 61.8 | 26701
2021-06-17 | 164 | 3808 | 14.3 | 332 | 23162
2021-06-18 | 168 | 6353 | 15.1 | 574 | 37919
2021-06-19 | 93 | 3410 | 19.7 | 722 | 36684
2021-06-20 | 175 | 5740 | 22.2 | 727 | 32754
2021-06-21 | 174 | 6330 | 18 | 656 | 36448
2021-06-22 | 153 | 5874 | 19.4 | 745 | 38351
2021-06-23 | 240 | 8682 | 23.1 | 836 | 36237
2021-06-24 | 191 | 6507 | 19.1 | 649 | 33978
2021-06-25 | 278 | 8756 | 18.4 | 578 | 31472
2021-06-26 | 159 | 4792 | 19.8 | 597 | 30100
2021-06-27 | 214 | 6981 | 22 | 716 | 32594
2021-06-28 | 190 | 5901 | 19.4 | 604 | 31107
2021-06-29 | 221 | 7379 | 17.8 | 595 | 33373
2021-06-30 | 247 | 8345 | 16.1 | 545 | 33823
2021-07-01 | 258 | 10141 | 9.94 | 390 | 39261
2021-07-02 | 286 | 10271 | 16.6 | 594 | 35868
2021-07-03 | 198 | 6482 | 16.6 | 544 | 32810
2021-07-04 | 231 | 8175 | 16.1 | 572 | 35452
2021-07-05 | 222 | 6711 | 14.1 | 427 | 30180
2021-07-06 | 312 | 9125 | 15.6 | 457 | 29239
2021-07-07 | 221 | 6523 | 15.9 | 470 | 29512
2021-07-08 | 248 | 8394 | 18.5 | 626 | 33848
2021-07-09 | 172 | 4375 | 18.7 | 475 | 25406
2021-07-10 | 251 | 5142 | 9.49 | 194 | 20476
2021-07-11 |  |  | 7.85 | 272 | 34663
2021-07-12 | 229 | 7644 | 6.75 | 225 | 33336
2021-07-13 | 226 | 7808 | 5.1 | 176 | 34560
2021-07-14 | 340 | 11107 | 7.75 | 253 | 32625
2021-07-15 | 306 | 10598 | 15.3 | 531 | 34663
2021-07-16 | 406 | 11980 | 16.7 | 493 | 29494
2021-07-17 | 306 | 9439 | 17.5 | 541 | 30849
2021-07-18 | 196 | 5639 | 19.7 | 565 | 28708
2021-07-19 | 218 | 6957 | 15.2 | 486 | 31983
2021-07-20 | 447 | 12640 | 21 | 594 | 28294
2021-07-21 | 414 | 10611 | 19.4 | 497 | 25651
2021-07-22 | 437 | 10267 | 15.5 | 365 | 23497
2021-07-23 | 427 | 11415 | 15.3 | 410 | 26745
2021-07-24 | 252 | 6294 | 16 | 400 | 24941
2021-07-25 | 271 | 6489 | 17.2 | 411 | 23936
2021-07-26 | 284 | 8520 | 18 | 539 | 30031
2021-07-27 | 294 | 9567 | 17.3 | 562 | 32507
2021-07-28 | 288 | 10698 | 13.9 | 518 | 37113
2021-07-29 | 196 | 7085 | 1.94 | 70.1 | 36075
2021-07-30 | 208 | 7718 | 4.53 | 168 | 37186
2021-07-31 | 236 | 8687 | 10.5 | 387 | 36858
2021-08-01 | 259 | 9313 | 11.4 | 409 | 35999
2021-08-02 | 255 | 9237 | 12.6 | 455 | 36176
2021-08-03 | 236 | 8639 | 14.5 | 531 | 36580
2021-08-04 | 364 | 13437 | 15.5 | 572 | 36962
2021-08-05 | 202 | 7060 | 15.8 | 552 | 34946
2021-08-06 | 196 | 6638 | 14.3 | 482 | 33825
2021-08-07 | 225 | 7284 | 17.4 | 561 | 32310
2021-08-08 | 273 | 9059 | 16.9 | 560 | 33167
2021-08-09 | 248 | 7218 | 20.5 | 596 | 29117
2021-08-10 | 284 | 8289 | 20.6 | 600 | 29137
2021-08-11 | 218 | 7455 | 20.1 | 688 | 34207
2021-08-12 | 229 | 8177 | 19.5 | 695 | 35699
2021-08-13 | 261 | 8264 | 18.5 | 587 | 31670
2021-08-14 | 273 | 10030 | 17.2 | 632 | 36783
2021-08-15 | 189 | 6916 | 18.2 | 663 | 36510
2021-08-16 | 236 | 8597 | 15.4 | 560 | 36376
2021-08-17 | 179 | 5556 | 16.1 | 499 | 31097
2021-08-18 | 157 | 5603 | 17.8 | 637 | 35684
2021-08-19 | 159 | 5696 | 17.8 | 637 | 35770
2021-08-20 | 186 | 6911 | 15.4 | 575 | 37252
2021-08-21 | 190 | 6977 | 11.6 | 426 | 36679
2021-08-22 | 120 | 4422 | 15.1 | 558 | 36975
2021-08-23 | 170 | 6157 | 13.8 | 499 | 36135
2021-08-24 | 186 | 6720 | 11.7 | 425 | 36209
2021-08-25 | 168 | 6137 | 15.4 | 564 | 36504
2021-08-26 | 163 | 5873 | 18.5 | 664 | 35990
2021-08-27 | 193 | 6838 | 23.8 | 844 | 35400
2021-08-28 | 296 | 10534 | 23.5 | 837 | 35547
2021-08-29 | 189 | 7290 | 14.2 | 546 | 38506
2021-08-30 | 218 | 8086 | 7.23 | 268 | 37010
2021-08-31 | 167 | 6215 | 5.66 | 211 | 37196
平均值： | 231 | 4853 | 18.5 | 377 | 33813
最大值： | 1652 | 37577 | 38.9 | 1258 | 43270
最小值： | 70.3 | 0 | 1.94 | 0 | 9050
排放量： |  | 4668794 |  | 365104 | 20524666